ICS 13.060.01

P 40

备案号

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T XXXXX—XXXX

肉禽蛋制品加工厂节水规定

Meat, eggs and products processing plant water-saving provisions

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国商务部    发布

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则编制。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

肉禽蛋制品加工厂节水规定

  - 范围

本标准规定了肉禽蛋制品加工厂节水规定的术语和定义、总则、设施和设备、管理、循环用水和废水处理的要求。

本标准适用于各类肉禽蛋制品加工厂节水的指导。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 节水 water-saving

实际用水低于指标用水的举措。

- 循环用水 water recycling

经处理后达到生产用水（符合GB 5749的规定） 或清洁用水（或称中水）品质的回用水总称。

- 废水　wastewater

经处理后的水未达到循环用水要求但符合环保排放规定的排放水。

  - 总则

    - 企业应设置节水管理机构并配备节水专职管理人员。

    - 企业应建立生产用水节水管理制度及相关管理措施的文件。

    - 企业应使用节水设施设备并采用节水工艺。

    - 企业应制定产品单位用水定额指标和节水指标。

    - 企业应提高生产用水的重复利用率，降低单位产值的用水量。

  - 设施和设备

    - 企业应采用节水节能的生产设备和设施，各生产环节设有水量控制阀件。

    - 应配备分段控制用水的流量计量表。

  - 企业应建立循环水系统，并配备有效的水处理设施（设备）。

  - 管理

- 6.1 原则

- 6.1.1制定生产用水节水计划。

    - 建立生产用水节水岗位责任制，明确岗位责任，定期考核。

    - 实行各生产环节用水的计量管理，做好用水原始记录和统计分析。

- 6.1.4 定期公示生产各环节用水记录，并列入生产考核体系。

- 6.1.5 定期做好生产用水和节水设备设施的维护和保养，保证设备设施正常运行，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

    - 定期做好水处理设备设施的维护和保养，保证水的处理质量。

- 6.1.7做好对本企业水系统管理人员和/或循环水处理工作人员的专业培训。

6.1.8  定期做好生产用水节水工作的分析评价，不断完善节水管理制度，创新节水工艺。

6.1.9 企业生产用水和清洗用水不应直接排放，应汇总流入水处理设施（设备）。

- 6.2用水控制

6.2.1 肉制品加工企业

6.2.1.1 冻肉解冻用水的控制。

6.2.1.2 高温杀菌后冷却水的控制。

6.2.1.3 生产设备清洁用水的控制。

6.2.1.4 生产操作人员清洁用水的控制。

6.2.1.5 生产场所清洁用水的控制。

6.2.2 蛋制品加工企业

6.2.2.1 原料蛋加工前清洗用水控制。

6.2.2.2 带壳蛋制品加工过程中杀菌后冷却用水的控制。

6.2.2.3 生产设备清洁用水的控制。

6.2.2.4 生产操作人员清洁用水的控制。

6.2.2.5 生产场所清洁用水的控制。

- 7 循环用水

- 7.1 建立循环水水质定时检验制度，及时公布循环水水质指标。

7.2 循环水用于产品生产环节、设备清洗、清洁是，水质应符合GB 5749规定的要求；未达到GB 5749规定要求的循环水（或称中水）只能作为生产场所清洁用水、卫生用水及厂区绿化用水。

- 8废水处理

- 8.1 不能作为生产用水或非生产用水的废水应排入城市废水管道，但应符合环保排放要求。

8.2 废水外排的水质和品质应得到所在地环保部门的批准。

______________________